询 价 采 购 文 件

项目名称：口腔门诊部现场实训教学分部橱柜采购

采购人：泰州职业技术学院

2026年5月

第一章  询价公告

项目概况： 口腔门诊部现场实训教学分部橱柜采购项目的潜在供应商应在泰州职业技术学院官网www.tzpc.edu.cn的“招标公告”入口获取采购文件，并于2026年 5月 29 日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：TZYZC-2026-013

2.项目名称：口腔门诊部现场实训教学分部橱柜采购

3.采购方式：询价（依托泰州职业技术学院官网www.tzpc.edu.cn的“招标公告”栏目）

4.最高限价：人民币5.36万元（若报价超过最高限价，则视为无效响应）。

5.采购需求：口腔门诊部现场实训教学分部橱柜采购，具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：合同生效之日起20天内完成供货安装调试。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：无。

3.未被"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.未被采购人加入黑名单的供应商。

三、询价起止时间

时间：2026年5 月26  日至2026年5 月29 日（北京时间，法定节假日除外）；

获取方式：泰州职业技术学院官网www.tzpc.edu.cn的“招标公告”栏目自行下载；

响应文件提交：正一副二档案袋密封包装，并在封口处加盖单位公章，现场送达或邮寄。

响应文件提交地点：泰州市医药高新区天星路8号泰州职业技术学院行政楼120室，潘老师（18994658809）。

四、开启时间

时间：2026年 6  月1  日14：30

地点：泰州职业技术学院

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次响应文件解释权归泰州职业技术学院。

2.询价有效期：询价之日起90天。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名　称：泰州职业技术学院口腔门诊部

地　址：泰州职业技术学院医药高新区天星路8号

联系人：周老师  13805263908

2.采购组织机构信息

名　称：泰州职业技术学院国资处

地　址：泰州职业技术学院医药高新区天星路8号

联系人：潘老师  18994658809，0523-86662746

第二章  采购需求

一、总体要求

- 橱柜名称及规格（预估，以实际尺寸结算）：短柜（长宽高：12m*0.6m*0.8m），短柜（台面304不锈钢）（长宽高：9.6m*0.6m*0.8m），衣柜（两面对开）（1.4m*0.6m*2.2m），衣柜（长宽高8.1m*0.6m*3m），水槽（不含水龙头）。以上内容及规格均为预估内容，具体尺寸和需求，以现场勘察为准。勘察地址：泰州职业技术学院校内。联系人：周老师  13805263908。

- 所有产品必须符合国家相关质量、安全及环保标准（E1级），并提供产品合格证。

- 供应商应负责货物运输、现场安装调试，并提供合理的质保期与售后服务。

- 质保期：三年（自验收合格之日起计算）。

二、技术规格要求

（一）材质要求

| 序号 | 技术指标 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柜体材质 | 多层实木板（厚度≥18mm，E1级，须提供第三方检测报告） |
| 2 | 柜门材质 | 烤漆面板（颜色以现场设计为准，表面平整光洁、色泽均匀） |
| 3 | 柜体结构 | 框架式结构，连接件采用三合一连接件，牢固耐用 |
| 4 | 台面 | 拉丝304不锈钢材质，厚度≥2mm，附挡水条。 |
| 5 | 五金配件 | 铰链、导轨等须采用品牌五金（blum、海蒂诗或同等品质），开关顺畅 |
| 6 | 封边工艺 | 封边条厚度≥2mm，ABS材质，封边平整无开裂 |
| 7 | 环保标准 | 符合GB/T 18584-2001，须提供板材环保（甲醛释放量）检测报告（E1级） |
| 8 | 外观颜色 | 颜色及款式须符合现场设计要求，安装前提供样品或效果图供采购人确认 |

（二）安装要求

- 供应商应在签订合同后3日内到现场进行实测，并提交排版效果图，经采购人确认后方可生产。

- 安装过程中须注意保护现场墙面、地面，安装完毕后清洁现场。

- 所有螺丝、连接件须拧紧，橱柜安装后须保持水平、垂直，误差≤1mm/m。

- 柜门开关自如，铰链调节到位，不得有松动、划痕等质量问题。

三、报价要求

供应商须按现场勘察实际测量尺寸报价，总价不超过53,600元，否则视为无效响应。报价应为含产品、人工、税费、运输、安装调试、保险及一切其他费用的总价。

报价函（样表）

| 序号 | 品目名称 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橱柜部分（含安装） | ㎡ |  |  |  | 含辅材、五金、人工、运输等所有费用 |
| 2 | 其他费用（如有） | 项 |  |  |  | 列明具体内容 |
| 总价合计 |  |  |  |  |  | 不超过53,600元 |

四、评审与定标规则

1.本项目评审采用最低评标价法。在满足采购需求（技术规格、资质要求、商务要求等）的前提下，总价最低者为成交供应商。

2.总价相同时，由采购人随机抽取确定。

3.若第一中标人放弃的，采购人可顺延至下一中标候选人，或重新询价。

五、投标与交付要求

- 报价：报价应为含产品、税费、运输、安装、调试、保险及一切其他费用的综合报价。

- 交付与验收：货物安装完成后，采购方按照本项目技术规格标准组织验收。采购人可结合实际情况，委托第三方专业机构开展产品检测。若检测判定产品环保等级未达到约定标准，供应商须无条件更换合格货品，并承担全部检测相关费用；若检测结果符合投标文件约定要求，检测费用由采购人自行承担。

- 供货期：合同生效之日起20天内完成供货安装调试。

- 项目交付地点：泰州职业技术学院口腔门诊部现场实训教学分部（具体位置由采购人现场指定）。

六、响应文件清单（包含但不限于）

- 产品详细技术说明书及设计效果图。

- 产品质保承诺书（质保期不少于三年）。

- 第三方检测机构出具的板材环保（甲醛释放量）检测报告复印件（E1级）。

- 营业执照副本复印件（加盖公章）。

- 现场测量报告（含尺寸图纸，由供应商到现场实测后提供）。

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定相关证明材料或者承诺函

- 以上文件均加盖供应商公章

七、商务要求

1.付款方式：安装完毕，试用三个月后进行验收，验收合格后一次性付清 。

2.履约保证金：本项目在合同签订前，发出成交通知书7日内中标供应商应当向采购人缴纳履约保证金，履约保证金额度为中标价的10%。履约保证金以银行转账、支票、汇票、本票或者电子履约保函（保险）、金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式递交；履约保证金在验收合格后且无任何不良行为时无息退还。

3.质保期内出现非人为损坏，供应商须在48小时内响应，5个工作日内免费维修或更换。若质保响应不及时或维修不到位，采购人有权记录供应商不良履约情况，并根据情节作出相应处理，包括但不限于加入学校采购黑名单，限制3年不得参与学校各类采购活动。

附件：产品安装位置示意图（红框位置为本项目橱柜位置，具体以现场勘察为准。）